| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора когенерационной (тригенерационной) установки |  |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| Заказчик: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Координаты объекта: |  |
| Предполагаемый срок эксплуатации объекта: |  |
| Вид работ | ☐ новое строительство ☐ реконструкция |
| Объём выполняемых работ | ☐ разработка технических решений ☐ проектирование ☐ поставка ☐ монтаж ☐ пусконаладочные работы |
| Конструктивное исполнение | ☐ открытого типа ☐ в контейнере ☐ в шумозащитном кожухе ☐ в существующем здании ☐ в новом здании |
| Предпочтения в отношении производителя | ☐ отечественный ☐ импортный |
| ТИП ТОПЛИВА ДЛЯ УСТАНОВКИ |  |
| Газ | ☐ |
| Дизельное топливо | ☐ |
| Уголь | ☐ |
| Другое (указать): |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| Централизованное электроснабжение на объекте | ☐ имеется, но недостаточно ☐ отсутствует |
| Режим работы установки | ☐ постоянный источник питания |
|  | ☐ резервный источник питания |
| Режим эксплуатации | ☐ автономный |
|  | ☐ параллельно с сетью |
|  | ☐ комбинированный (возможность работы агрегата(ов) как в автономном, так и в параллельном режиме с внешней сетью) или другим источником (дизельный агрегат, солнечные панели и т.п.) – нужное указать и подчеркнуть |
| Время непрерывной работы установки часов в день/дней в году |  |
| Требуемая электрическая мощность, кВт |  |
| Основные потребители электроэнергии (наименование, мощность, пусковой ток): |  |
| Требуемое напряжение установки, кВ | ☐ 0,4 кВ ☐ 6,3 кВ ☐ 10,5 кВ |
| Частота сети, Гц |  |
| Необходимость резервирования установки в % от общей мощности | ☐ 25% ☐ 50% ☐ прочее (указать) ____________ |
| Дополнительные требования: |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Требуемая тепловая мощность, кВт |  |
| Распределение тепловой мощности | - система отопления: _______________кВт - система вентиляции: ______________кВт - система горячего водоснабжения: ____ кВт - технологические процессы: _________ кВт - прочее (указать): ________________ кВт |
| Давление в системе отопления, бар |  |
| Температура обратной воды в системе отопления, °С |  |
| Температура прямой воды в системе отопления, °С |  |
| Дополнительные требования и пожелания: |  |
| ПАРОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Расход, т/ч |  |
| Температура, °С |  |
| Давление, бар |  |
| Состояние пара | ☐насыщенный ☐перегретый. Температура пара ____°С |
| Количество возвращаемого конденсата, % от общей паропроизводительности |  |
| Основные потребители пара (перечислить): |  |
| Дополнительные требования: |  |
| ХОЛОД |  |
| Требуемая холодопроизводительность, кВт |  |
| Распределение холода | - кондиционирование _______________кВт - технологические процессы __________кВт - охлаждение оборудования __________кВт - прочее (указать) _________________кВт |
| Температурный график хладоносителя, °С |  |
| Режим работы системы холода | ☐ круглосуточно ☐ только днём ☐ по расписанию ☐ прочее (указать) ______________ |
| Дополнительные требования: |  |
| ДАННЫЕ ПО ИСХОДНОЙ ВОДЕ |  |
| Источник |  |
| Дебит (объёмный расход воды) источника, м3/ч |  |
| Качественные показатели воды (при наличии предоставить химический анализ воды) | - общая жёсткость _____ мг-экв/л - карбонатная жёсткость _____ мг-экв/л - значение рН _______ - окисляемость ______мг/л - прозрачность ______ см - содержание железа _____ мг/л - содержание кислорода _____ мг/л - содержание магния _____ мг/л - содержание кальция_____ мг/л - сухой остаток _____ мг/л |
| Дополнительные требования: |  |
| УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |
| Способ управления | ☐ ручное ☐ автоматическое ☐ дистанционное |
| Потребность в удалённом мониторинге и передаче данных | ☐ SCADA ☐ Modbus ☐ OPC ☐ Прочее (указать) _________ |
| Требования к визуализации (АРМ оператора, ПО) |  |
| Дополнительные требования: |  |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |
| Требования по шуму | ___ дБА на расстоянии ___ м |
| Требования по выбросам (газ) | NOx ____ мг/Нм3 СО ____ мг/Нм3 SO2 _зависит от содержания серы__ мг/Нм3 NMHC ___ мг/Нм3 |
| Требования по выбросам (дизель) | NOx ____ мг/Нм3 СО ____ мг/Нм3 Сажа ____ мг/Нм3 SO2 ___ мг/Нм3 NMHC ____ мг/Нм3 |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru |  |