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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 для подбора когенерационной (тригенерационной) установки

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Заказчик:
	

	Наименование объекта:
	

	Адрес объекта:
	

	Координаты объекта:
	

	Предполагаемый срок эксплуатации объекта:
	

	Вид работ
	☐ новое строительство
☐ реконструкция

	Объём выполняемых работ
	☐ разработка технических решений
☐ проектирование
☐ поставка 
☐ монтаж
☐ пусконаладочные работы

	Конструктивное исполнение
	☐ открытого типа
☐ в контейнере
☐ в шумозащитном кожухе
☐ в существующем здании
☐ в новом здании

	Предпочтения в отношении производителя
	☐ отечественный
☐ импортный 

	ТИП ТОПЛИВА ДЛЯ УСТАНОВКИ

	Газ
	☐

	Дизельное топливо
	☐

	Уголь
	☐

	Другое (указать):
	

	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	Централизованное электроснабжение на объекте
	☐ имеется, но недостаточно
☐ отсутствует

	Режим работы установки
	☐  постоянный источник питания

	
	☐  резервный источник питания

	Режим эксплуатации
	☐ автономный

	
	☐ параллельно с сетью

	
	☐ комбинированный (возможность работы агрегата(ов) как в автономном, так и в параллельном режиме с внешней
сетью) или другим источником (дизельный агрегат, солнечные панели и т.п.) – нужное указать и подчеркнуть

	Время непрерывной работы установки часов в день/дней в году
	

	Требуемая электрическая мощность, кВт
	

	Основные потребители электроэнергии (наименование, мощность, пусковой ток):
	

	Требуемое напряжение установки, кВ 
	☐ 0,4 кВ ☐ 6,3 кВ ☐ 10,5 кВ

	Частота сети, Гц
	

	Необходимость резервирования установки в % от общей мощности    
	☐ 25%
☐ 50%
☐ прочее (указать) ____________

	Дополнительные требования:
	

	ТЕПЛОВАЯ ЧАСТЬ

	Требуемая тепловая мощность, кВт
	

	Распределение тепловой мощности
	-  система отопления: _______________кВт 
- система вентиляции: ______________кВт - система горячего водоснабжения: ____ кВт
- технологические процессы: _________ кВт
- прочее (указать): ________________ кВт

	Давление в системе отопления, бар
	

	Температура обратной воды в системе отопления, °С
	

	Температура прямой воды в системе отопления, °С
	

	Дополнительные требования и пожелания:
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	Расход, т/ч
	

	Температура, °С 
	

	Давление, бар
	

	Состояние пара
	☐насыщенный
☐перегретый. Температура пара ____°С

	Количество возвращаемого конденсата, % от общей паропроизводительности
	

	Основные потребители пара (перечислить):
	

	Дополнительные требования:
	

	ХОЛОД

	Требуемая холодопроизводительность, кВт
	

	Распределение холода 
	- кондиционирование _______________кВт
- технологические процессы __________кВт
- охлаждение оборудования __________кВт
- прочее (указать) _________________кВт

	Температурный график хладоносителя, °С
	

	Режим работы системы холода 
	☐ круглосуточно
☐ только днём
☐ по расписанию
☐ прочее (указать) ______________

	Дополнительные требования:
	

	ДАННЫЕ ПО ИСХОДНОЙ ВОДЕ

	Источник 
	

	Дебит (объёмный расход воды) источника, м3/ч
	

	Качественные показатели воды
(при наличии предоставить химический анализ воды) 
	- общая жёсткость _____ мг-экв/л
- карбонатная жёсткость _____ мг-экв/л
- значение рН _______
- окисляемость ______мг/л
- прозрачность ______ см
- содержание железа _____ мг/л
- содержание кислорода _____ мг/л 
- содержание магния _____ мг/л
- содержание кальция_____ мг/л 
- сухой остаток _____ мг/л                                                   

	Дополнительные требования:
	

	УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

	Способ управления
	☐ ручное
☐ автоматическое 
☐ дистанционное

	Потребность в удалённом мониторинге и передаче данных
	☐ SCADA
☐ Modbus
☐ OPC
☐ Прочее (указать) _________

	Требования к визуализации (АРМ оператора, ПО)
	

	Дополнительные требования:
	

	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	Требования по шуму
	___ дБА на расстоянии ___ м

	Требования по выбросам (газ)
	NOx ____ мг/Нм3
СО   ____ мг/Нм3
SO2 _зависит от содержания серы__ мг/Нм3
NMHC ___ мг/Нм3

	Требования по выбросам (дизель)
	NOx ____ мг/Нм3
СО   ____ мг/Нм3
Сажа ____ мг/Нм3
SO2 ___ мг/Нм3
NMHC ____ мг/Нм3

	Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru
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