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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
[bookmark: _GoBack]на изготовление комплектной трансформаторной подстанции на напряжение 10(6) кВ

	Заказчик:
	

	Наименование объекта:
	

	Адрес объекта:
	

	Координаты объекта:
	

	Вид работ
	☐ новое строительство
☐ реконструкция

	Объём выполняемых работ
	☐ разработка технических решений
☐ проектирование
☐ поставка 
☐ монтаж
☐ пусконаладочные работы

	Конструктивное исполнение КТП
	☐ в металлическом корпусе
☐ в бетонной оболочке
☐ из сэндвич-панелей
☐ прочее (указать) _________

	Количество трансформаторов, шт.
	

	Мощность силового трансформатора, кВА
	

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 ☐    6,3 ☐       10 ☐       10,5 ☐

	Тип силового трансформатора
	

	Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора
	☐ D/Yн-11
☐ Y/Yн-11   
☐ прочее (указать) _________

	Завод-изготовитель силового трансформатора
	

	Поставка трансформатора
	☐да    ☐нет   

	Исполнение ввода на стороне высокого напряжения
	☐ кабельный (проёмы в основании КТП)    
☐ воздушный (приёмный портал с ОПН)   

	Линейный разъединитель (при воздушном вводе)
	☐ нет    
☐ РЛНД    
☐ РЛК
☐ прочее (указать) _________  

	Исполнение ввода на стороне низкого напряжения
	☐ кабельный (проёмы в основании КТП)    
☐ воздушный (приёмный портал)   

	Напряжение ремонтного освещения, В
	нет ☐    12 ☐       24 ☐       36 ☐

	Количество и назначение ячеек ВН
	☐ ячейка ввода ____ шт.
☐ ячейка секционного выключателя
☐ ячейка секционного разъединителя
☐ ячейка силового трансформатора ___ шт.
☐ ячейка отходящей линии ____ шт.
☐ ячейка трансформатора напряжения __шт.

	Тип ячеек ВН
	☐ КСО-____
☐ RM6
☐ прочее (указать) ________

	Потребители электроэнергии ВН (наименование, мощность):
	1.____________, ___кВт


	Тип панелей НН
	☐ ЩО-70
☐ НКУ серии Prisma
☐ НКУ серии Blokset
☐ прочее (указать) ________

	Потребители электроэнергии НН (наименование, мощность):
	1.____________, ___кВт

	Учёт электроэнергии
	

	Релейная защита и автоматика
	☐ Sepam
☐ Сириус
☐ БЭМП
☐ прочее (указать) ________

	Вентиляция трансформаторного отсека
	☐ принудительная
☐ естественная (до 630 кВА)

	Охранно-пожарная сигнализация
	☐ стандарт
☐ нет
☐ по дополнительному опросному листу

	Наружное освещение подстанции
	☐да    ☐нет   

	Сейсмостойкость по шкале MSK-64
	☐ не выше 6 баллов
☐ до 9 баллов включительно   

	Степень огнестойкости здания
	☐ II    ☐ IV   

	Исполнение фундамента
	☐ свайный
☐ ленточный
☐ прочее (указать) ________

	Конденсаторная установка
	☐да    ☐нет   

	Организация аварийного приема масла трансформатора в количестве
	☐ маслоприемник на 20% масла в габаритах трансформаторного отсека
☐ маслоприемный бак 100% масла для установки в фундаментной части
☐ нет

	Площадки обслуживания
	☐да    ☐нет   

	Вид транспортировки КТП
	☐ авто
☐ ж/д (установка доп. креплений)
☐ прочее (указать) ________

	Дополнительные требования:





	Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru
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