| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление комплектной трансформаторной подстанции на напряжение 10(6) кВ |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Координаты объекта: |  |
| Вид работ | ☐ новое строительство ☐ реконструкция |
| Объём выполняемых работ | ☐ разработка технических решений ☐ проектирование ☐ поставка ☐ монтаж ☐ пусконаладочные работы |
| Конструктивное исполнение КТП | ☐ в металлическом корпусе ☐ в бетонной оболочке ☐ из сэндвич-панелей ☐ прочее (указать) _________ |
| Количество трансформаторов, шт. |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 ☐ 6,3 ☐ 10 ☐ 10,5 ☐ |
| Тип силового трансформатора |  |
| Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | ☐ D/Yн-11 ☐ Y/Yн-11 ☐ прочее (указать) _________ |
| Завод-изготовитель силового трансформатора |  |
| Поставка трансформатора | ☐да ☐нет |
| Исполнение ввода на стороне высокого напряжения | ☐ кабельный (проёмы в основании КТП) ☐ воздушный (приёмный портал с ОПН) |
| Линейный разъединитель (при воздушном вводе) | ☐ нет ☐ РЛНД ☐ РЛК ☐ прочее (указать) _________ |
| Исполнение ввода на стороне низкого напряжения | ☐ кабельный (проёмы в основании КТП) ☐ воздушный (приёмный портал) |
| Напряжение ремонтного освещения, В | нет ☐ 12 ☐ 24 ☐ 36 ☐ |
| Количество и назначение ячеек ВН | ☐ ячейка ввода ____ шт. ☐ ячейка секционного выключателя ☐ ячейка секционного разъединителя ☐ ячейка силового трансформатора ___ шт. ☐ ячейка отходящей линии ____ шт. ☐ ячейка трансформатора напряжения __шт. |
| Тип ячеек ВН | ☐ КСО-____ ☐ RM6 ☐ прочее (указать) ________ |
| Потребители электроэнергии ВН (наименование, мощность): | 1.____________, ___кВт |
| Тип панелей НН | ☐ ЩО-70 ☐ НКУ серии Prisma ☐ НКУ серии Blokset ☐ прочее (указать) ________ |
| Потребители электроэнергии НН (наименование, мощность): | 1.____________, ___кВт |
| Учёт электроэнергии |  |
| Релейная защита и автоматика | ☐ Sepam ☐ Сириус ☐ БЭМП ☐ прочее (указать) ________ |
| Вентиляция трансформаторного отсека | ☐ принудительная ☐ естественная (до 630 кВА) |
| Охранно-пожарная сигнализация | ☐ стандарт ☐ нет ☐ по дополнительному опросному листу |
| Наружное освещение подстанции | ☐да ☐нет |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | ☐ не выше 6 баллов ☐ до 9 баллов включительно |
| Степень огнестойкости здания | ☐ II ☐ IV |
| Исполнение фундамента | ☐ свайный ☐ ленточный ☐ прочее (указать) ________ |
| Конденсаторная установка | ☐да ☐нет |
| Организация аварийного приема масла трансформатора в количестве | ☐ маслоприемник на 20% масла в габаритах трансформаторного отсека ☐ маслоприемный бак 100% масла для установки в фундаментной части ☐ нет |
| Площадки обслуживания | ☐да ☐нет |
| Вид транспортировки КТП | ☐ авто ☐ ж/д (установка доп. креплений) ☐ прочее (указать) ________ |
| Дополнительные требования: |  |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru |  |