| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление комплектной трансформаторной подстанции блочной на напряжение 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаты объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ |  |  |  |  |  | ☐ новое строительство ☐ реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём выполняемых работ |  |  |  |  |  | ☐ разработка технических решений ☐ проектирование ☐ поставка ☐ монтаж ☐ пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП Б |  |  |  |  |  | КТП Б - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток ввода KPУ 10(6)кВ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип изоляции |  |  |  |  |  | ☐ фарфоровая (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ полимерная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип покрытия металлоконструкций подстанции |  |  |  |  |  | ☐ эмаль (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ горячее цинкование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота фундамента |  |  |  |  |  | ☐ min 500мм (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ прочее (указать) __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткая ошиновка | Номинальный ток, А |  |  |  |  | ☐ 690 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквозной ток, А |  |  |  |  | ☐ 65 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, А |  |  |  |  | ☐ 25 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ в поставку не входит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гибкая ошиновка |  |  |  |  |  | ☐ по спецификации проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ типовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ в поставку не входит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода разъединителя |  |  |  |  |  | Главные ножи _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заземляющие ножи _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ОПН нейтрали обмоток ВН силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип заземлителя нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода заземлителя нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схемы вспомогательных соединений блоков |  |  |  |  |  | ☐ Б110-17, 117, 18, 19, 20, 21 |  |  |  | ОГК____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Б110-42 |  |  |  | ОГК____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Б110-71, 71П |  |  |  | ОГК____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Б110-73, 74 |  |  |  | ОГК____ |  |  |  |  |
| Способ доставки |  |  |  |  |  | ☐ ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно | Типовые двухуровневые кабельные конструкции |  |  |  |  | ☐ Да (по умолчанию) |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
|  | Площадки обслуживания для приводов выключателя |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Площадки обслуживания для приводов разъединителя и клемных ткафов ПД-42 (Для высоты фундамента от 500 мм) |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Отдельные стойки под выносные блоки управления разъединителем |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Отдельные стойки под выносные клемные шкафы |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Туалет |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Осветительная установка OУ-2 |  |  |  |  | ☐ Да ____ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Зажим на силовой трансформатор типа АШМ |  | Вывод НН |  |  | ☐ Да ____ шт. тип ______ |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Вывод ВН |  |  | ☐ Да ____ шт. тип ______ |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Вывод нулевой |  |  | ☐ Да ____ шт. тип ______ |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | ЗИП |  |  |  |  | ☐ Да (по умолчанию) |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  | Внешнее ограждение подстанции | Незаглубленное |  |  |  | ☐ Да ____ м.п. съёмная панель с калиткой ___ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  |  | Заглубленное |  |  |  | ☐ Да ____ м.п. ворота____ шт. калитка ___ шт. |  |  |  | ☐ Нет (по умолчанию) |  |  |  |  |
| ОРУ 110 кВ по развитым схемам (110-12, 13, 14) | Модуль ОРУ 110 кВ, Р- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во модулей, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток ячейки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин ____А, количество трёхфазных пролётов ____шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |