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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление комплектной трансформаторной подстанции блочной на напряжение 35 кВ

	Заказчик:
	

	Наименование объекта:
	

	Адрес объекта:
	

	Координаты объекта:
	

	Вид работ
	☐ новое строительство
☐ реконструкция

	Объём выполняемых работ
	☐ разработка технических решений
☐ проектирование
☐ поставка 
☐ монтаж
☐ пусконаладочные работы

	Тип КТП Б
	КТП Б -

	Номинальный ток ввода KPУ 10(6)кВ, А
	


	Тип силового трансформатора
	

	Тип изоляции
	☐ фарфоровая (по умолчанию)


	
	☐ полимерная


	Тип покрытия металлоконструкций подстанции
	☐ эмаль (по умолчанию)


	
	☐ горячее цинкование


	Высота фундамента
	☐ min 500мм (по умолчанию)


	
	☐ прочее (указать) __________


	Жесткая ошиновка
	Номинальный ток, А
	☐ 630 (по умолчанию)
	

	
	Сквозной ток, А
	☐ 26 (по умолчанию)
	

	
	Ток термической стойкости, А
	☐ 10 (по умолчанию)
	

	
	
	☐ в поставку не входит

	Гибкая ошиновка
	☐ по спецификации проектной документации

	
	☐ типовая


	
	☐ в поставку не входит


	Тип разъединителя
	

	Тип привода разъединителя
	Главные ножи ______________

	
	Заземляющие ножи ___________

	Тип выключателя
	

	Тип трансформатора тока
	

	Тип трансформатора напряжения
	

	Тип ОПН
	

	Способ доставки
	☐ ЖД

	
	☐ Автотранспорт

	Дополнительно
	Типовые двухуровневые кабельные конструкции
	☐ Да                (по умолчанию)
	☐ Нет

	
	Площадки обслуживания для блоков
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Площадки обслуживания для приводов разъединителя и клемных ткафов ПД-42 (Для высоты фундамента от 500 мм)
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Отдельные стойки под выносные клемные шкафы
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет              (по умолчанию)

	
	Туалет 
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	Осветительная установка OУ-2
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Зажим на силовой
трансформатор типа АШМ
	Вывод НН
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	
	Вывод ВН
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	
	Вывод нулевой
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	ЗИП
	☐ Да                 (по умолчанию)
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	Внешнее ограждение подстанции
	Незаглубленное
	☐ Да  ____ м.п.
съёмная панель с калиткой ___ шт.
	☐ Нет                  (по умолчанию)

	
	
	Заглубленное
	☐ Да  ____ м.п.
ворота ____ шт. калитка ___ шт.
	☐ Нет                   (по умолчанию)

	Технические 
характеристики 
блоков 
	Назначение блоков 35 (20) кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип блока
	Б35-….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Схема вспомогательных соединений
	ОГК
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации ТТ 35 кВ
	Выносных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенных
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение привода выключателя
	РТМ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЭО
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ схемы привода выключателя
	
	
	
	
	
	
	

	
	Назначение блоков 35(20)кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип блока
	Б35-….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Схема вспомогательных соединений
	ОГК
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации ТТ 35 кВ
	Выносных
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенных
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение привода выключателя
	РТМ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЭО
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ схемы привода выключателя
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные требования:










	Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru
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